## HV_node
node | Pd | Qd
1 | 0.00024 | 0.00024
2 | 0.00024 | 0.00024
3 | 0.00024 | 0.00024
4 | 0.00024 | 0.00024
5 | 0.096 | 0.048
6 | 0.096 | 0.048
7 | 0.00024 | 0.00024
8 | 0.048 | 0.024
9 | 0.096 | 0.048
10 | 0.096 | 0.048
11 | 0.096 | 0.048
12 | 0.00024 | 0.00024
13 | 0.096 | 0.048
14 | 0.00024 | 0.00024
15 | 0.048 | 0.024
16 | 0.00024 | 0.00024
17 | 0.048 | 0.024
18 | 0.048 | 0.024
19 | 0.096 | 0.048
20 | 0.00024 | 0.00024
21 | 0.048 | 0.024
22 | 0.048 | 0.024
23 | 0.096 | 0.048
24 | 0.00024 | 0.00024
25 | 0.096 | 0.048
26 | 0.096 | 0.048
27 | 0.048 | 0.024
28 | 0.096 | 0.048
29 | 0.096 | 0.048
30 | 0.00024 | 0.00024
31 | 0.048 | 0.024
32 | 0.048 | 0.024
33 | 0.00024 | 0.00024
34 | 0.048 | 0.024
35 | 0.048 | 0.024
36 | 0.048 | 0.024
37 | 0.00024 | 0.00024
38 | 0.096 | 0.048
39 | 0.096 | 0.048
40 | 0.18 | 0.084

## HV_line
fbus | tbus | voltage level/kV | R | X
1 | 4 | 35 | 0.06583 | 0.05881
4 | 5 | 35 | 0.01949 | 0.03463
1 | 6 | 35 | 0.01012 | 0.02173
6 | 7 | 35 | 0.02032 | 0.03609
1 | 8 | 35 | 0.03928 | 0.06977
8 | 9 | 35 | 0.01183 | 0.02101
9 | 10 | 35 | 0.00597 | 0.0106
9 | 11 | 35 | 0.01286 | 0.02284
11 | 14 | 35 | 0.01158 | 0.02057
2 | 12 | 35 | 0.01102 | 0.01547
12 | 13 | 35 | 0.01683 | 0.02362
13 | 14 | 35 | 0.03438 | 0.04826
2 | 15 | 35 | 0.03684 | 0.03291
15 | 16 | 35 | 0.02241 | 0.02002
16 | 17 | 35 | 0.00086 | 0.00152
17 | 18 | 35 | 0.02057 | 0.03654
18 | 19 | 35 | 0.00492 | 0.00874
17 | 20 | 35 | 0.00833 | 0.01479
20 | 21 | 35 | 0.00403 | 0.00566
21 | 22 | 35 | 0.01461 | 0.02595
2 | 23 | 35 | 0.04695 | 0.04194
23 | 26 | 35 | 0.00588 | 0.00525
23 | 24 | 35 | 0.01583 | 0.02223
24 | 25 | 35 | 0.04584 | 0.08143
24 | 27 | 35 | 0.00198 | 0.00278
25 | 29 | 35 | 0.03524 | 0.04947
3 | 28 | 35 | 0.01102 | 0.01547
28 | 29 | 35 | 0.01683 | 0.02362
29 | 30 | 35 | 0.02037 | 0.03618
30 | 31 | 35 | 0.02149 | 0.03016
31 | 32 | 35 | 0.0148 | 0.01322
3 | 33 | 35 | 0.02241 | 0.02002
33 | 34 | 35 | 0.00086 | 0.00152
34 | 35 | 35 | 0.02057 | 0.03654
35 | 36 | 35 | 0.02057 | 0.03654
36 | 37 | 35 | 0.00492 | 0.00874
35 | 38 | 35 | 0.00833 | 0.01479
38 | 39 | 35 | 0.00403 | 0.00566
39 | 40 | 35 | 0.01461 | 0.02595

## HV_contrable_branch
fbus | tbus
1 | 8
11 | 14
2 | 12
23 | 24
25 | 29

## MV_node
node | Pd | Qd
41 | 1.2e-05 | 1.2e-05
42 | 1.2e-05 | 1.2e-05
43 | 0.016704 | 0.013188
44 | 0.016704 | 0.013188
45 | 1.2e-05 | 1.2e-05
46 | 0.012276 | 0.007824
47 | 0.0204 | 0.014592
48 | 0.00252 | 0.00162
49 | 0.024924 | 0.015456
50 | 0.028056 | 0.01878
51 | 0.014832 | 0.01122
52 | 0.01962 | 0.01284
53 | 0.02178 | 0.01548
54 | 1.2e-05 | 1.2e-05
55 | 0.02496 | 0.016272
56 | 0.019632 | 0.015996
57 | 0.001488 | 0.000948
58 | 0.002364 | 0.001788
59 | 0.000732 | 0.000492
60 | 0.000768 | 0.000576
61 | 0.029592 | 0.019284
62 | 1.2e-05 | 1.2e-05
63 | 0.011256 | 0.0072
64 | 0.007512 | 0.00552
65 | 0.01404 | 0.010272
66 | 0.001236 | 0.000816
67 | 0.011976 | 0.007548
68 | 0.010896 | 0.007596
69 | 0.01878 | 0.011688
70 | 0.022188 | 0.01452
71 | 0.01464 | 0.009324
72 | 1.2e-05 | 1.2e-05
73 | 0.02676 | 0.015576
74 | 0.011904 | 0.007884
75 | 0.011424 | 0.006924
76 | 0.001608 | 0.000972
77 | 0.016644 | 0.010644
78 | 1.2e-05 | 1.2e-05
79 | 0.021396 | 0.014208
80 | 0.010932 | 0.00894
81 | 0.003132 | 0.002076
82 | 0.030936 | 0.021096
83 | 0.019008 | 0.012156
84 | 1.2e-05 | 1.2e-05
85 | 0.004356 | 0.003324
86 | 0.000936 | 0.000612
87 | 0.012036 | 0.0096
88 | 0.004692 | 0.003204
89 | 0.001416 | 0.001044
90 | 0.02472 | 0.016428
91 | 0.031632 | 0.024084
92 | 0.018204 | 0.01332
93 | 0.000876 | 0.000564
94 | 0.004536 | 0.002844
95 | 0.002232 | 0.001476
96 | 0.007452 | 0.005676
97 | 0.002928 | 0.001872
98 | 1.2e-05 | 1.2e-05
99 | 0.010872 | 0.007692
100 | 0.0177 | 0.014124
101 | 0.011136 | 0.007308
102 | 0.008316 | 0.005112
103 | 0.01458 | 0.009576
104 | 0.01248 | 0.008256
105 | 0.001404 | 0.000924
106 | 0.012012 | 0.009756
107 | 0.007032 | 0.005556
108 | 1.2e-05 | 1.2e-05
109 | 0.01824 | 0.014604
110 | 0.01776 | 0.011136
111 | 1.2e-05 | 1.2e-05
112 | 0.001608 | 0.000972
113 | 0.020052 | 0.012672
114 | 0.010404 | 0.008448
115 | 0.03006 | 0.017856
116 | 0.011028 | 0.007548
117 | 0.009192 | 0.006036
118 | 0.00216 | 0.001656
119 | 0.014256 | 0.009336
120 | 0.017364 | 0.013176
121 | 0.02484 | 0.015648
122 | 0.002784 | 0.001812
123 | 0.01104 | 0.007524
124 | 0.007092 | 0.005604
125 | 0.00864 | 0.006408
126 | 0.011352 | 0.00726
127 | 0.015528 | 0.009408
128 | 0.018024 | 0.011304
129 | 0.01872 | 0.011784
130 | 1.2e-05 | 1.2e-05
131 | 0.026844 | 0.020004
132 | 0.014352 | 0.009108
133 | 0.025056 | 0.016716
134 | 0.00744 | 0.00492
135 | 0.009948 | 0.006264
136 | 0.008508 | 0.00576
137 | 0.000768 | 0.000504
138 | 0.007704 | 0.005928
139 | 0.007428 | 0.004872
140 | 0.00768 | 0.006024

## MV_line
fbus | tbus | voltage level/kV | R | X
41 | 43 | 10 | 0.034344 | 0.036
43 | 44 | 10 | 0.001696 | 0.008
44 | 45 | 10 | 0.006784 | 0.016
45 | 46 | 10 | 0.027136 | 0.032
46 | 47 | 10 | 0.015264 | 0.024
47 | 48 | 10 | 0.007844 | 0.024
48 | 49 | 10 | 0.0106 | 0.02
49 | 50 | 10 | 0.0106 | 0.02
50 | 51 | 10 | 0.01961 | 0.034
51 | 52 | 10 | 0.00265 | 0.01
52 | 53 | 10 | 0.061056 | 0.048
53 | 54 | 10 | 0.030634 | 0.034
54 | 55 | 10 | 0.006784 | 0.016
55 | 56 | 10 | 0.001696 | 0.008
56 | 57 | 10 | 0.034344 | 0.036
54 | 58 | 10 | 0.00265 | 0.01
58 | 59 | 10 | 0.034344 | 0.036
45 | 60 | 10 | 0.035828 | 0.048
60 | 61 | 10 | 0.000954 | 0.006
61 | 62 | 10 | 0.034344 | 0.036
62 | 63 | 10 | 0.038266 | 0.038
62 | 65 | 10 | 0.017914 | 0.026
63 | 64 | 10 | 0.02385 | 0.03
65 | 66 | 10 | 0.0106 | 0.02
66 | 67 | 10 | 0.06466 | 0.064
67 | 68 | 10 | 0.00265 | 0.01
68 | 69 | 10 | 0.038266 | 0.038
57 | 113 | 10 | 0.01 | 0.01
41 | 70 | 10 | 0.02714 | 0.032
70 | 71 | 10 | 0.02385 | 0.03
71 | 72 | 10 | 0.0017 | 0.008
72 | 73 | 10 | 0.01283 | 0.022
73 | 74 | 10 | 0.02714 | 0.032
74 | 75 | 10 | 0.02555 | 0.038
75 | 76 | 10 | 0.0017 | 0.008
76 | 77 | 10 | 0.0017 | 0.008
77 | 78 | 10 | 0.0106 | 0.02
78 | 79 | 10 | 0.01526 | 0.024
78 | 88 | 10 | 0.00382 | 0.012
79 | 80 | 10 | 0.03063 | 0.034
80 | 81 | 10 | 0.0212 | 0.032
81 | 82 | 10 | 0.00382 | 0.012
82 | 83 | 10 | 0.03827 | 0.038
83 | 84 | 10 | 0.06106 | 0.048
84 | 85 | 10 | 0.0017 | 0.008
84 | 92 | 10 | 0.00678 | 0.016
72 | 86 | 10 | 0.07727 | 0.054
86 | 87 | 10 | 0.00859 | 0.018
88 | 89 | 10 | 0.00382 | 0.012
89 | 90 | 10 | 0.17172 | 0.108
90 | 91 | 10 | 0.0017 | 0.008
92 | 93 | 10 | 0.0017 | 0.008
64 | 87 | 10 | 0.01 | 0.01
42 | 94 | 10 | 0.03063 | 0.034
94 | 95 | 10 | 0.02714 | 0.032
95 | 96 | 10 | 0.0106 | 0.02
96 | 97 | 10 | 0.0017 | 0.008
97 | 98 | 10 | 0.01283 | 0.022
98 | 99 | 10 | 0.00042 | 0.004
99 | 100 | 10 | 0.02714 | 0.032
100 | 101 | 10 | 0.01961 | 0.034
101 | 102 | 10 | 0.15306 | 0.076
98 | 103 | 10 | 0.03434 | 0.036
103 | 104 | 10 | 0.02078 | 0.028
104 | 105 | 10 | 0.03063 | 0.034
105 | 106 | 10 | 0.07727 | 0.054
106 | 107 | 10 | 0.00265 | 0.01
107 | 108 | 10 | 0.00859 | 0.018
108 | 109 | 10 | 0.0017 | 0.008
109 | 110 | 10 | 0.00042 | 0.004
110 | 111 | 10 | 0.02714 | 0.032
111 | 112 | 10 | 0.0954 | 0.06
112 | 113 | 10 | 0.03434 | 0.036
108 | 114 | 10 | 0.01283 | 0.022
114 | 115 | 10 | 0.02714 | 0.032
115 | 116 | 10 | 0.00784 | 0.024
116 | 117 | 10 | 0.00095 | 0.006
111 | 118 | 10 | 0.00042 | 0.004
118 | 119 | 10 | 0.02714 | 0.032
42 | 120 | 10 | 0.01526 | 0.024
120 | 121 | 10 | 0.00042 | 0.004
121 | 122 | 10 | 0.0106 | 0.02
122 | 123 | 10 | 0.02078 | 0.028
123 | 124 | 10 | 0.01526 | 0.024
124 | 125 | 10 | 0.01908 | 0.036
125 | 126 | 10 | 0.00382 | 0.012
126 | 127 | 10 | 0.02714 | 0.032
127 | 128 | 10 | 0.00678 | 0.016
128 | 129 | 10 | 0.02078 | 0.028
129 | 130 | 10 | 0.01526 | 0.024
130 | 131 | 10 | 0.00382 | 0.012
131 | 132 | 10 | 0.06106 | 0.048
132 | 133 | 10 | 0.01526 | 0.024
133 | 134 | 10 | 0.03816 | 0.048
134 | 135 | 10 | 0.00382 | 0.012
135 | 136 | 10 | 0.02714 | 0.032
130 | 137 | 10 | 0.02714 | 0.032
137 | 138 | 10 | 0.02078 | 0.028
138 | 139 | 10 | 0.02586 | 0.044
139 | 140 | 10 | 0.0017 | 0.008
140 | 93 | 10 | 0.01 | 0.01
102 | 129 | 10 | 0.01 | 0.01

## MV_contrable_branch
fbus | tbus
57 | 113
64 | 87
140 | 93
47 | 48
45 | 60
50 | 51
74 | 75
80 | 81
100 | 101
102 | 129
124 | 125
138 | 139

## load_curve
number | load | pv
1 | 0.51589 | 0
2 | 0.44254 | 0
3 | 0.42054 | 0
4 | 0.41076 | 0
5 | 0.40098 | 0
6 | 0.40587 | 0
7 | 0.45966 | 0.036
8 | 0.49878 | 0.18
9 | 0.56479 | 0.424
10 | 0.7335 | 0.58
11 | 0.82885 | 0.74
12 | 0.85086 | 0.946
13 | 0.91932 | 0.986
14 | 0.95355 | 0.88
15 | 0.93888 | 0.804
16 | 0.87531 | 0.65
17 | 0.91443 | 0.486
18 | 0.89242 | 0.156
19 | 0.77017 | 0.024
20 | 0.84108 | 0
21 | 0.87042 | 0
22 | 0.85575 | 0
23 | 0.87286 | 0
24 | 0.74328 | 0

## hv_pv_position
node | capacity
11 | 0.6
25 | 0.8

## mv_pv_position
node | capacity
57 | 0.3 | 0.3 | 0.15
87 | 0.3 | 0.3 | 0.15
102 | 0.3 | 0.3 | 0.15
105 | 0.3 | 0.3 | 0.15
117 | 0.3 | 0.3 | 0.15
127 | 0.3 | 0.3 | 0.15
133 | 0.3 | 0.3 | 0.15
136 | 0.3 | 0.3 | 0.15
140 | 0.3 | 0.3 | 0.15